OGPŚ 341.5.2013r

Mały Płock  25.09.2013r.

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 341.5.2013r.  Nazwa zadania:   Dostawa oleju opałowego na potrzeby  kotłowni gminnych w budynkach szkolnych ,Urzędu Gminy,   Dworku, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małym Płocku, Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku w sezonie grzewczym 2013/2014r.

Działając na podstawie    Prawa zamówień publicznych (t.j.  1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych     - (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych opublikowany w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, Nr 161, poz.1078, Nr 182, poz.1228, z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz.143, Nr Nr 87, poz.  484)  Wójt Gminy Mały Płock zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.    Nazwa  i adres zamawiającego:

Wójt  Gminy Mały Płock

ul. J. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

www.malyplock.pl

E-mail.ugmplock@4lomza.pl

od 7.30- 15.30

II.    Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych.

III.   Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.malyplock.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w

siedzibie zamawiającego, pokój nr 2.

IV.  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o

możliwości   składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w ilości 186000   litrów do kotłowni

gminnych w   budynkach szkolnych.

Dane fizykochemiczne oleju opałowego:

1)  gęstość w temperaturze 15,0 C-nie wyższa niż 860kg/m3,

2)  wartość opałowa-nie niższa niż 42,6MJ/kg,

3)  temperatura zapłonu-nie niższa niż56.0C,

4)  lepkość kinetyczna wtemp.20,0C-nie wyższa niż6,00mm/s,

5)  skład frakcyjny;

a)   do250<0Cdestylujeniewięcejniż65%(V/V),

b)   do350,)C destyluje niemniej niż 85%(V/V).

6)  temp. płynięcia - nie wyższa niż-20,0C,

7)  pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej - nie więcej niż 0,3%(m/m),

8)  zawartość siarki-nie więcej niż 0,20%(m/m),

9)  zawartość wody-nie mniej niż 200mg/kg,

10) całkowita zawartość zanieczyszczeń-nie więcej niż 24 mg/kg,

11)  pozostałość po spaleniu- nie więcej niż 0,01%(m/m,

12)  barwa-czerwona.

Dostawy wykonywane będą w dniach roboczych(bez sobót)w godzinach 7.30-15.30 w ciągu 48 godzin od   otrzymania dyspozycji telefonicznej o dostawie od upoważnionego pracownika Zamawiającego szacunkowo raz na miesiąc do każdego obiektu Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Małym Płocku ,Gimnazjum im, J. Papieża Jana Pawła II w Małym Płocku-110.000litrów,Szkoła Podstawowa w Chludniach  25.000litrów,Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich 15.000 litrów, Ośrodek Zdrowia w Małym Płocku 7500 litrów, Urząd Gminy w Małym Płocku 13000 l ,Dworek w Małym Płocku 3500 l, Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku 12000 l.

Wspólny Słownik Zamówień:   kod (CPV) 09.13.51.00-5

Główny przedmiot :	 dostawa oleju opałowego

V.  Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI.  Termin wykonania zamówienia:

od 25.10.2013r. do 10.04.2014r

VII.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania

tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia:

3)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

4)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena ofert w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie

spełnienia  przez nich wszystkich kryteriów określonych w niniejszej SIWZ na zasadzie ,,spełnia/nie spełnia”

VIII.  Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości:

25000,00  PLN

IX.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium	        Waga

Cena                                  100%

X.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia : 8.10.2013r.    godz. 9.00

Urząd Gminy Mały Płock

ul. J. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

pokój nr 2

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte dnia  8.10.2013r. godz. 9.10 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Mały Płock, 18-516 Mały Płock ul. J. Kochanowskiego 15 sala   konferencyjna.

XII.   Termin  związania z ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem

strony  internetowej,  na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego   systemu zakupów.

Nie przewiduje się stosowania tego trybu.

XV.   Informacje o  przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja

elektroniczna.

Zamawiający nie  przewiduje stosowania  aukcji elektronicznej .

XVI.  Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza  możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Termin  zamieszczenia  ogłoszenia  o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie  Zamówień  Publicznych

Nr 196289  -2013  z  dnia  25.09.2013r.

Wójt Gminy

Józef  Dymerski